馥馨特精细化工项目（一期）防腐报价单

| 施工内容 | 施工工艺 | 材质 |  | 预估工程量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生物质料棚内墙（正负零以上） | - 基面进行彻底的 打磨清理； - 对所有钢筋头进 行防腐处理； - 按施工工艺要求 粘贴三布五油； 4、最后统一涂刷面 漆一道 | - 双酚A型凤凰牌环氧树脂 型号E44 - 德阳金戈达玻璃纤维厂 |  | 336 | m2 | 137 | 46032 |
| 废水池地板及内墙 | - 基面进行彻底的 打磨清理； - 对所有钢筋头进 行防腐处理； - 按施工工艺要求 粘贴三布四油； 4、最后统一涂刷面 漆一道 | - 上纬907酚醛环氧乙烯基脂树脂（耐180°） - 德阳金戈达玻璃纤维厂 |  | 765 | m2 | 203 | 155295 |
| 浓硫酸坑 | - 基面进行彻底的 打磨清理； - 对所有钢筋头进 行防腐处理； - 按施工工艺要求 粘贴三布五油； 4、最后统一涂刷面 漆一道； | - 双酚A型凤凰牌环氧树脂 型号E44 - 德阳金戈达玻璃纤维厂 |  | 108 | m2 | 137 | 14796 |
|  | - 1、基面进行彻底的打磨清理； - 2、12mm聚合物砂浆抹面 |  |  | 108 | m2 | 56 | 6048 |
|  | - 1、玻璃钢表面进行彻底清理； - 2、按施工工艺铺设耐酸砖： | - 1、焦作市众盈防腐耐磨材料有限公司 - 2、双酚A型凤凰牌环氧树脂和细骨料配置环氧胶泥： |  | 108 | m2 | 360 | 38880 |
| 渣棚除味室（不含水泵间） | - 基面进行彻底的 打磨清理； - 对所有钢筋头进 行防腐处理； - 按施工工艺要求 粘贴三布五油； 4、最后统一涂刷面 漆一道 | - 双酚A型凤凰牌环氧树脂 型号E44 - 德阳金戈达玻璃纤维厂 |  | 2500 | m2 | 152 | 380000 |
| 玻璃钢爬梯 | 按照图纸设计安装 | 河北豪强瑞业环保设备有限公司。品牌，豪强瑞业 |  | 16 | 米 | 270 | 4320 |
|  |  |  |  |  |  |  | 合计总价：645371 |
|  |  |  | 备注：此报价均含9%的增值税发票 |  |  |  |  |

伟博缘建设集团有限公司

联系电话：15129728335

2025年6月22日